## グランドデザイン整理リスト
つくば3Eフォーラム 次世代エネルギーシステムタスクフォース
第三回TF資料 2021.1.21
重要ポイント：既成概念を取り払い2050年を見据えて考える
各要素技術の実用タイミング（実証ではなく社会実装できる状態）および対応時期（2045年までに使用停止を含む）リスト
技術的整理（まずは規制の状況などを考慮せずに整理）
（エネルギーの上流から下流に向けて整理：発電所が最上流、一般消費地が最下流）
②発電所：大規模二次エネルギー製造
※）2050年カーボンニュートラル達成のための技術完成時期2045年は仮決め（要論議）
電気
大規模発電候補
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 水力発電 | 蓄エネ（揚水式）含む | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 風力発電 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 地熱発電 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 太陽光発電 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| バイオマス |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 火力発電 | CO2排出 | 〇 | △ | × |  |  |  | 現在稼働中
|  | CCS（ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ要因不明） | △ | 〇 | △
|  | CO2フリー（例:H2ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ） | △ | 〇 | 〇 |  |  |  | カーボンニュートラル発電
| 原子力 | 再稼働見込み不明 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 再稼働審議中
| 核融合 | 技術進度不明 | × | × | △ |  |  |  | 2050年頃の実用が見込み
水素
遠隔地大規模水素製造候補
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 水電解 | ｺｽﾄ、効率、起動停止速度 | 〇 | 〇 | 〇 | 100m^3/h | コベルコ
| 副生水素 | 水素品質 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 石油、鉄鋼、苛性ソーダ工場など |  | 現在は自家消費、水素販売 水素精製必要
| 石油改質 |  | 〇 | 〇 | △ |  | 石油会社 |  | 現在稼働中
| 天然ガス改質 |  | 〇 | 〇 | △ |  | ガス会社 |  | 現在稼働中
| 石炭ガス化 |  | 〇 | 〇 | △ |  | 川重 |  | 褐炭からの水素製造
2045年頃の完成形では、遠隔地での副生ガス以外の水素製造は要論議
非化石証書＋環境負荷税＋CO2処理コストなど、総合的な経済性計算で水素製造コストを考える必要有り
長距離輸送
電気
電気運搬候補
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 送電線（交流） |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 電力会社 |  | 現在稼働中
| 送電線（直流） | 地磁気観測問題 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 電力会社 |  | 現在一部地域で稼働中
| 蓄電池 | 車両輸送（必要性不明） | 〇 | 〇 | 〇
| マイクロ波 | 実現性不明 | × | △ | △ |  |  |  | 電波法
水素
水素輸送候補
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 純水素 | 高圧水素容器（車両輸送） | 〇 | 〇 | 〇 |  | 多数
|  | 液化水素（車両輸送） | 〇 | 〇 | 〇 |  | 川重、岩谷
|  | パイプライン | × | △ | 〇 |  | 国総研 |  | 高圧ガス保安法、付臭剤
| ｹﾐｶﾙﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ | ＭＣＨ（車両輸送） | 〇 | 〇 | △ |  | 日立・千代田化工
|  | メタノール水（車両輸送） | 〇 | 〇
|  | アンモニア（車両輸送） | 〇 | 〇
蟻酸（車両輸送）
| ﾒﾀﾙﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ | 水素吸蔵合金（車両輸送） | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | NEDO事業で長年の積み上げ技術
| その他 | 都市ガス混送（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ） | △ | 〇 | △ |  | NIMS |  | 都市ガスからの純水素混入・取出し
車両による長距離輸送の妥当性は要論議
小規模タウン（分散型電源）
①（仮称）ホロニズムエネルギーステーション（旧名：地域エネルギーセンター）
創エネルギー（電気と水素）候補
発電候補
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 太陽光 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 風力 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 小水力発電 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| バイオマス |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| 燃料電池 | PEFC（水素発電） | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
|  | SOFC（水素、ﾒﾀﾉｰﾙ水、MCH?） | △ | 〇 | 〇 |  |  |  | 開発済み技術
| 低温熱発電 | 100℃以下（2014年NEDO事業） | [6 empty] | NEDO事業実績有
| ｾﾗﾐｯｸｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ水素発電 | [7 empty] | 30年前に自動車用で開発済み（実用化されず）
| 水素混焼エンジン | （都市ｶﾞｽ混焼、バイオディーゼル混焼） | 〇 | 〇 | × |  |  |  | 現在実証プラント稼働中
水素製造候補（電気エネルギーの調整：蓄エネのための消費・地域エネルギーセンターへの水素供給）
| 電解槽による電気分解 | 低ｺｽﾄ化、高耐久化、応答性 | 〇 | 〇 | 〇 |  | コベルコ |  | 余剰電力の消費・蓄エネ
地域エネルギーセンターへの水素供給（各種輸送手段からの水素分離）、発電用燃料輸送
| 純水素輸送（車両輸送） | 高圧水素、液化水素、MH | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| パイプライン | 純水素、混送ガスから分離 | △ | 〇 | 〇 |  |  |  | 水素輸送を目的とする混送は未経験。現行技術の応用、分離技術は複数有り
| 石油・ガス改質 | オンサイト改質 | △ | × | × |  |  |  | 水素製造を目的とする化石燃料改質は早期に中止
| 車両輸送＋水素分離 | MH,MCH、ﾒﾀﾉｰﾙ水、ｱﾝﾓﾆｱ、蟻酸 | 〇 | 〇 | 〇
| メタノール（100%、92%） | 過去自動車実証→SOFC用 他
蓄・電力調整用技術の候補：電気
蓄エネルギー候補：電気
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 二次電池 | リチウムイオン電池 | ○ | 〇 | 〇
|  | 全固体電池 | × | △ | 〇
|  | NAS電池 | 〇 | 〇 | 〇
キャパシタ
自動車
蓄エネルギー候補：熱（PEFC：100℃以下、SOFC：1000℃以下）、位置エネルギー、雲洞エネルギー、圧力
| フライホイール |  | ○ | ○ | ○
| 液化空気 |  | ○ | ○ | ○
給湯パイプライン
貯湯槽
電気エネルギー供給
電気エネルギー供給
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 直流送電 | 地磁気計測問題 | 〇 | 〇 | 〇
| 交流送電 |  | 〇 | △ | △
蓄電池に充電して輸送
水素エネルギー供給
水素エネルギー供給
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 都市ガス混送（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ） |  | 〇 | 〇 | 〇
| 水素パイプライン |  | × | △ | 〇
水素容器（ｶﾞｽ・液・MH）
近所に地域エネルギーセンターがある状況で各家庭への2次エネルギー複線供給の必要性は要論議（豪雪地帯は電力が命綱になるため複線化必須）
給湯インフラ
水素エネルギー供給
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 給湯配管 | 排熱利用 | 〇 | 〇 | 〇
余ったお湯のエネルギー回収方法は要論議：低温熱発電技術が活用可能性有り
通信・制御・他地域小規模タウンとの協調システム
通信・制御・周辺との調整システム
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 各地域エネルギーセンター主体の電力制御 | 各エネルギーセンター連携＋大規模発電所制御、タウン内＋車両のエネルギー制御 | × | △ | 〇
| PEPX |  | ？ | ？ | ？
| 次世代無線伝送網 | 5G、6G？ | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | ５Gは高速性は稼働中。６Gは2030年以降予定
| CA、接続・自動化 | 需要予測 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在実証プラント稼働中
|  | 供給計画 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在実証プラント稼働中
|  | 託送計画 | △ | △ | 〇 |  |  |  | 現在実証プラント稼働中（但し自己託送）
|  | 大量（数万基？）に対する連系制御技術 | × | △ | 〇
制御方法など特にソフトウェア的な技術を早急に仕上げる必要有り。高圧ガス、電気事業など複数の規制適正化が必要になる見込み
蓄・電力調整用技術の候補：水素・精製（品質）
蓄エネルギー候補：水素・精製
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| COA-MIB | 水素分離、貯蔵、品質改善 | 〇 | 〇 | 〇
| 分離膜 | 水素分離、精製 | △ | 〇
| PSA | 精製
高圧水素容器貯蔵
MH容器貯蔵
ｹﾐｶﾙﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ容器貯蔵
| 液化水素容器貯蔵 | 低圧・低温・品質、ﾎﾞｲﾙｵﾌ問題
クライオ式容器貯蔵
系統連系
系統連系
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| PCS | コスト、耐久性 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
クルマへのエネルギー供給
電気・水素エネルギー供給
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| EV用：急速充電スタンド機能（普通充電は各家庭） |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 現在稼働中
| FCV用：水素スタンド機能 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 3.5億円/1ST | 現在稼働中
⑤一般消費地：各家庭内等でのエネルギー消費
電力利用
電力使用
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| 交流100V以上 | 変圧・DC-ACコンバータ | 〇 | 〇 | 〇
| FCによる発電 | 変圧・DC-ACコンバータ
水素利用
煮炊き用エネルギー
| 方式・技術など |  |  | 各時期での対応見込み |  |  | 備考（技術仕様、技術保有想定組織、コスト、標準・規制など）
|  |  | 2020年 | 過渡期 | 2045年※ | 仕様 | 組織 | コスト
| FC発電用燃料（IHｺﾝﾛ） | 必要性論議（ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ有） | 〇 | 〇 | 〇
| ガスコンロ（水素） | 必要性論議（オール電化） | 〇 | 〇 | 〇
過渡期の都市ガス利用への対応と感性型での水素ガス利用は要論議
③避難所、④病院等 については、①地域エネルギーセンターの応用で対応する
以上

## 評価リスト（ジョブシート）
2021.6.3 JARI三石原案作成 2021.7.2版
ホロニズムシステム製造・評価内容リスト
区分内には、全てクリアする必要があるものといくつかがOKであれば対応できるものが混在
区分 | 評価対象項目 | No | 優先度 開発度 | 出資者 予算（製品代・評価代） | 製造組織 製品名 | 現行性能評価 実施要否 | 関係省庁 | 規制・標準等の課題 |  | 実施内容・アウトカム | 実施候補者 |  | 目標 アウトカム | 製造組織の性能向上予定 | 備考（懸念点など含む）
[8 empty] | 法令・標準名称（番号） | 検討事項・適正化対応等 |  | 時期 | 組織
地域エネルギーセンター本体 | 全体システム (一体建屋構造) | 1 | ◎ | 初号機：公的資金 全システム費：25億円+α 運営評価費：1億円/年 （ﾃｽﾄ期間中、当面の間） | 建屋：安藤ハザマ システム統括：日立 | 必要 初期：ｼｽﾃﾑ状態 稼働：利用ﾓﾆﾀｰ | 複数省庁 （内閣府） | 標準： ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞの国際標準 規制：CN認証制度 | ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ標準策定に資するデータ等 普及促進のためのCN認証制度 | 初号機初期：全体システム性能評価（ISOに適切評価法？） 運用時：運用開始後の利用者によるモニター評価 カーボンニュートラル評価法検討により、最終的には適正な製品”のみ”が流通できるようにする | 初号機完成後 | システム稼働： ホロニズムタウン運営組織 基盤整備： | 35年間連続稼働評価 規制緩和 | 各要素機器は各組織で行う。評価場所としての利用はOK 通信・制御は初めてなので公的資金前提もあり | 規制適正化については、既にわかっている課題の他に、未知の課題が残存している可能性があり、その調査が最初に必要な作業 運用にあたり、電気事業法について分散型グリッドに対する配電事業者の類の法手続きが非常に大変そう。そこに高圧ガス保安法が絡んでくる。
|  | 2 | ◎ | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 必要 | 経産省 | 電気事業法 | マイクログリッド用発電システムの規制適正化 低圧・高圧区分 発電、送電・配電全て集約 | 規制適正化に資する安全確認試験（低圧・高圧区分 他） マイクログッド用発電所規制適正化のために必要な試験・評価 | 事業開始時～2年以内目途 | 標準： 規制：JET JARI CRIEPI | 35年間連続稼働を想定した評価 規制緩和対応は基本的にｼｽﾃﾑ稼働前 |  | 各規制適正化対応は、システム内で稼働する各要素機器等に関連する規制適正化と個々の分野での適正化検討が必要となる可能性あり。システムとなった際の規制適正化と個々の分野毎にそれぞれに適正な組織が対応
|  | 3 | ◎ | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 必要 | 経産省 | 高圧ガス保安法 ISO TC197 WG○○（NP提案） | 高圧システム（容器、配管、設備）設置、保安関係 | 安全確認試験によるデータにももとづく適正化 国際標準 | 事業開始時～2年以内目途 | 標準： 規制：JARI | 耐久評価（20年以上） 規制適正化 国際標準 |  | 同上
|  | 4 |  | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 必要 | 総務省 | 電波法 | 潜んでいる課題調査必要 |  | 事業開始時～2年以内目途 |  |  |  | 同上 建屋内機器制御は有線で通信できるが、外部に対しては電波通信が適す。
|  | 5 | ◎ | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 必要 | 総務省 | 消防法 | 一体建屋内に電気、ガス、蓄エネ関係機器が一式設置できるようにしたい | 想定モデルを用いた安全確認試験 火災に対する安全管理マニュアル | 事業開始時～2年以内目途 | 標準： 規制：JARI |  |  | 同上
|  | 6 |  | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 必要 | 国交省 | 建築基準法 | 潜んでいる課題調査必要 |  | 事業開始時～2年以内目途 |  |  |  | 同上 建築許可がおりないと先に進めないので、そのための対応は最優先。
|  | 7 |  | 規制適正活動：公的資金および業界団体 予算：〇千万円 |  | 確認必要 | 厚労省 | 労働安全衛生法 | 潜んでいる課題調査必要 |  | 事業開始時～2年以内目途 |  |  |  | 同上
以下の各要素技術類については、①市販品はさらなる効率向上を望む企業に協力。②実証段階の技術は実証を進めて実用レベルに引き上げる。③開発段階の技術で見込みのある技術は実用化に向けて前進させる協力を行い、ホロニズム・タウンのエネルギーシステム構築に向かう
以下は、基本的には製品として存在する（地域エネルギーセンターでの利用に適した状態に調整する必要あり）、またはそれに近い状態が大半
各区分毎に一つ以上の実用技術があればホロニズムシステムは成立する（電気・水素・その他などが存在する蓄エネは除く：組合せが多岐にわたるため）
各構成機器／創エネ 発電機 | 太陽光発電（PV) | 8 | ① | 製品代：25億円の内 評価：不要 | 市販品あり | 不要 | METI | ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ用規制適正化 IEC 61215シリーズ 他 審議組織：IEC/TC82 | 電気事業法での扱い（一般か事業用か、複数の発電方式との連携 など） 不明点が対応できれば導入に対する問題無し PVに対する基盤整備が必要になった場合には、別途予算化 | 製品性能は既に流通品なので現行試験法等による機種選定の後、導入 地域エネルギーセンター用PVの性能に対する電気事業法の扱いを適正化することに対し、必要となるデータを確認もしくは取得して対応。実施時期は規制適正化から逆算（事業開始から3年間程度） |  |  |  |  | 将来の海外展開を考慮すると国産を選択したい PVの素子自体が発電を停止する機能を有しないことについて、災害時等の安全が気になる（ベース電圧が印加されないとエネルギー変換が開始しないなど、素子自体の発電を停止させる機能） 全発電システムについて、電気事業法を分散型電源に適した状態（安全、電圧、電力等）を適合させる適正化が必要
| 風力発電 | 9 | ① | 製品代：25億円の内 評価：不要 | 市販品あり | 不要 | METI | IEC 61400シリーズ 審議組織：IEC/TC88 | 電気事業法での扱い（一般か事業用か など） | 製品性能は既に流通品なので現行試験法で対応 地域エネルギーセンター用PVの性能に対する電気事業法の扱いを適正化することに対し、必要となるデータ取得して対応。実施時期は規制適正化から逆算（事業開始から4年間程度） |  |  |  |  | 将来の海外展開を考慮すると国産メーカーを育成、国産発電機を選択したい 定格風速が大きすぎ。街中で風速10mは暴風、殆ど吹かない風で、地域エネルギーセンターに不向き。
| 小水力 | 10 | ① | 製品代：25億円の内 評価：不要 | 市販品あり | 不要 | METI | JEC-4002-1992(電気学会電気規格調査会標準規格『水車およびポンプ水車の効率試験方法』) 水利問題：河川法 | 電気事業法での扱い（一般か事業用か など） | 地域エネルギーセンターが扱う電力源として、小水力発電に対する規制などの確認のみ（特に問題は発見していない） |  |  |  |  | 川以外の水流源として、上下水道など、未利用水流探索 水利問題：河川法（従属発電は登録制に緩和済み） つくば市域では、河川だけで落差をとることは難しい、調整池と地形（段差）か使えないか？地下揚水で強制段差。水力発電技術はあるので場所探し。 水力発電のポテンシャルを持っている近隣県からの託送
| バイオマス | 11 | ① | 製品代：25億円の内 評価：不要 | 市販品あり | 不要 | METI | ガイドライン（木質系とメタン発酵系に大別） 燃料規格：品質規格（日本木質バイオマスエネルギー協会） | 電気事業法での扱い（一般か事業用か など） | 地域エネルギーセンターが扱う電力源として、バイオマス発電に対する規制などの確認のみ（特に問題は発見していない） |  |  |  |  | 木質バイオマスについては、発電に対するカーボンニュートラルは成立するが、バイオマス発電のために木を伐採することと、生育させて森林にCO2を吸収させることの妥当性の評価方法が必要か？きちんと残材のみがが木質バイオマス燃料になることを、どのように証明していけるか
| 燃料電池 PEFC | 12 | ① | 製品代：25億円の内 | 市販品あり | 必要 | METI | 電気事業法 IEC |  | 定置用に20年以上の高定格出力・連続・高負荷・起動停止回数などの標準試験法で対応できているかのチェック |  |  |  |  | 国際標準の適合性 電力調整で必要になる重要要素。 問題は値段、性能（耐久性含む）、排熱は低温熱発電の熱源に利用したのちに温水供給での再利用など
| 燃料電池 SOFC | 13 | ① | 製品代：25億円の内 | 市販品あり 出力に難あり | 必要 | METI | 電気事業法 IEC |  | 定置用に20年以上の高定格出力・連続・高負荷・などの標準試験法で対応できているかのチェック |  |  |  |  | 炭素含有燃料（ﾒﾀﾉｰﾙ水など）でSOFC発電し、排熱を利用してISプロセスで水素製造はあり？
| 低温熱発電 （ﾊﾞｲﾅﾘｰ発電） | 14 | ① | 製品代：25億円の内 コベルコが製品化済み | 市販品あり | 不要 | METI |  |  | ホロニズムタウンの効率に最適化する際、作動流体によっては規制問題が発生する可能性あり。その際は開発要素と基盤整備が発生 |  |  |  |  | 低温熱利用 ホロニズムタウンで発生する低温熱の利用に適した作動流体 規制に対する課題はコベルコ殿に教えていただける
| (ｾﾗﾐｯｸ)ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 水素発電 | 15 | ① | NEDO事業にて1000kWクラスの発電と3000kWクラスの熱源 | 川崎重工業 他 NEDO事業開発品 | 不要 | 不明 | [7 empty] | 大型（設置スペース等）過ぎる。マイクログリッドに適したサイズの開発可能性？
| 内燃機関発電 燃料：水素、都市ガス混合・バイオ燃料 | 16 | ② | 自動車メーカー等 独自開発エンジンあり
蓄エネ／水素 | 電解槽 | 17 | ① | 市販品あり | コベルコ 他 |  |  | ISO/T197/WG8(2008時点）1S0 22734-1 | [6 empty] | アルカリ電解槽の効率向上のため高温、高圧検討され（サンシャイン計画等）たが、オーステナイト系ステンレス鋼でも応力腐食割れ等で材料が損傷し、120℃への高温化は断念。
蓄エネ／水素貯蔵 | 高圧水素 | 18 | ① | 市販品あり |  |  | METI | 高圧ガス保安法 一般則（省令） 容器則（省令） | 離隔距離、保安体制、設備の多機能化、電気設備（電気事業法、電気用品安全法）との場所共有 | [5 empty] | 水素供給パイプラインも貯蔵容積に加えることができるが、そのための規制は未整備 以下の水素貯蔵も同様
| 水素吸蔵合金 | 19 | ② | 市販日あり 那須電機鉄工 日本製鋼所 | 日本重化学 日本製鋼所 |  | METI | 高圧ガス保安法 |  | 圧力区分の検討必要（高圧か1MPa以下か） 20年以上の必要寿命に対する吸蔵・放出の耐久性（吸蔵合金容器の耐久性を含む） |  |  |  |  | 液化水素・燃料電池発電等の熱源利用と組み合わせると、吸蔵・放出の熱源にもなる。 吸蔵と放出の時間追従性により、応答遅れ時間を補う手段が必要になる。
| 有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ アンモニア | 20 | ① | 日立・千代田化工（MCH) | スペラ水素（MCH） | [9 empty] | 水素化と脱水素の時間応答性により周辺の付帯設備が変わる。反応温度が高いほど起動時間中の水素貯蔵/放出を補助する機器が必要になる。 オンサイトでの脱水素反応触媒加熱の熱源とCO2排出抑止策の合理性不明。消費地での電解（電気供給）に対する輸送と消費地脱水素のLCA比較
| 液化水素 (断熱容器） | 21 | ① ¦ ③ | 容器は市販されている (液化水素の流通見通しと、液化技術はNIMS) | NIMS |  | METI （総務省・MLIT） | 高圧ガス保安法 （消防法・建築基準法） |  | 地域エネルギーセンターでの液化水素製造を考慮し、液化プロセスと一緒にした検討 ジュールトムソン効果 → 磁気熱量効果によるコンパクト・高効率な液化システムが実現次第取り込み |  |  |  |  | 電磁冷凍技術次第で液化水素貯蔵の地域エネルギーセンターでの取り込みが変わる。 コンパクトな設備だと高圧貯蔵より液化貯蔵とポンプ昇圧の組合せにメリットが出てくる可能性がある。冷熱も使える。
蓄エネ／電気 | 二次電池 リチウムイオン電池 | 22 | ① | 市販品 |  |  | METI 消防法 標準 | 電気用品安全法 ISO | [6 empty] | 以下の二次電池の活用にあたっては、電気事業法の規制適正化が必要と思われる。
| 二次電池 全固体電池 | 23 | ③ |  |  |  | METI 消防法 標準 | 電気用品安全法 ISO | [6 empty] | 開発中
| 二次電池 ナトリウム・硫黄電池 | 24 | ① | 市販品 | NGK NAS電池（商標） |  | METI 消防法 標準 | 電気用品安全法 ISO | [6 empty] | 動作温度（300℃）で保温することにより立ち上がりを短縮している（ヒーター加熱・放電時の発熱で作動温度を維持。実際には断熱ケース内で電池の放電時の発熱を利用）。一定電力の出し入れ（ベース電源的な使い方）になるので、負荷追従性を求めることは困難か？
| キャパシタ | 25 | ① | 市販品 | 日本ケミコン DLCAP |  |  | IEC 62576 (IEC/TC69/PT62576) JIS D1401 | 一般電気工作物としての扱い不明
| 電気自動車 | 26 | ① | 市販品 | 自動車メーカー |  | MLIT | 道路運送車両法 | 地上用機器と接続して電力供給することに対しては電気事業法 一般用電気工作物（600V以下、10kW未満）
蓄エネ／空気 | 液化空気 | 27 | ① | 住友重機械（株）が英国企業に出資。LAESシステム国内導入製品 |  |  | METI | 高圧ガス保安法 | 高圧ガス製造設備としての扱いは難しそう。発電関係の電気設備と液化空気中の液化酸素の扱い等、使用時には不明点を知る必要有り | [5 empty] | 窒素も酸素も逆転温度は室温以上なので、等エンタルピ膨張により液化可能。
蓄エネ／位置エネルギー | 地下揚水発電 | 28 | ③ | セントラルグリッドとしての地下揚水発電所は山の中に存在 マイクログリッド用は開発要素あり | [10 empty] | 居住地域の分散型電源用に地下揚水が実用化できれば、技術的なハードルは土木工事。 電気が余っている時は電動機を作動させて大電力消費、不足時は発電。託送も活用することで、現状では最も現実的なシステム（上下ダム方式とはことなるが実績あるシステム）高層ビルでも屋上プールなどで対応可？
蓄エネ／給湯パイプライン | 給湯パイプライン | 29 | ① |  |  | 不要 | - | - | - | 安定供給できる温水温度は設計できるようにした方が良いか？ |  |  |  |  | 発電時に発生する冷却水（温水）の供給は、安定した温度の温水が送れることが重要。規制については上下水道と同じではないか？ 低温熱回収システムと組合せ、50℃程度の温度が給湯できるなら、入浴までは対応でき、料理用だけは各消費地で再加熱した方が効率的か？
蓄エネ／貯湯槽 | 貯湯槽 | 30 | ① |  |  | 不要 | - | - | - | 冷却水（温水）貯槽は電解用水と共用できれば良いか？その際、電解槽への供給水温と効率の情報が必要。 |  |  |  |  | 給湯パイプラインと蓄エネの考え方は同じ。 給湯槽自体は、数十年前から既に夜間電力による湯沸かし器（断熱槽）が使われ出してから存在する技術。燃料電池の冷却水などは全て貯湯槽にため込み、ラジエターなどは使わない（徹底した無駄排熱の有効利用）
水素製造／輸送 | パイプライン | 31 | ① | 技術も製品もあるが基準ができていない |  | 必要 | METI MLIT or 総務省 | 高圧ガス保安法 ガス事業法 民有地外を通過するための対応法 | 都市ガスパイプラインと同様の対応。（ただし、付臭剤代替手段検討も含む）ガス種（混送など）については2ケース。13Aの代表的な発熱量である45MJ/Nm3の場合22%水素混入でも13A規格に適合 | 都市ガス混送と純水素パイプライン（付臭剤代替含む）の2種類を考える必要あり 純水素パイプライン輸送が規制ハードルが高く、都市ガス利用の国民にとっても迷惑なので、混送→分離の確認を先行して確認。 ただし、地域エネルギーセンター内は純水素パイプラインで実行すべき。 |  |  |  |  | 水素分離膜が実用化できたなら、当面は都市ガスへの水素混入パイプライン輸送は合理的。NIMSと相談 ガス事業法 ガス用品の技術上の基準等に関する省令 別表第3の13Aの範囲で水素混入可？
| ガス運搬車 | 32 | ① | 圧縮ガス・液化ガス輸送とも実用レベルにあるが、事実上の受注製作 |  | 不要 | METI MLIT | 高圧ガス保安法 道路運送車両法 道路法（通行規制など） | 輸送量増加を進める場合については、送量増加のための規制適正化(道路法 通行規制） | 水素を輸送することの是非は別問題とし、輸送するのであればより安全に大量の水素を低価格で輸送できるようにする必要がある。 そのため、圧縮水素60m^3の通航制限のトンネル等について、規制適正化の議論が必要。 |  |  |  |  | 水素260kg（FCV約52台分、約2800m^3、45MPa300ℓ容器24本搭載セミトレーラ）を輸送するために、セミトレーラー1台が必要 タンクローリー1台あたり、ガソリンを最大30,000ℓ（1台50ℓの場合は600台分）輸送可能 水素を輸送することの合理性は議論が必要
| 化石燃料改質 | 33 | ① | 市販品あり | 例：大阪ガス HYSERVE | 不要 |  | ISO/TC197/WG9 ISO16110シリーズ | [6 empty] | 改質時に発生する二酸化炭素の処分が地域エネルギーセンターでできるか？（二酸化炭素を分離、回収し、処分場に移送することはエネルギー効率悪化に直結する）
電気供給 | 交流送電 | 34 | ① |  |  |  | METI | 電気事業法
| 直流送電 | 35 | ① |  |  |  | METI | 電気事業法 |  | マイクログリッド内直流送電に対する各種技術確認 DC-DC変圧（高効率・低コスト）技術 |  |  |  |  | 直流送電に対して、最適送電のためにエネルギーセンター～消費地間で直流変圧が必要になるので、現在の技術で変圧器（安価）を見直す必要あり。
| 蓄電池配送 | 36 | ② |  |  |  | METI | ？？？ 蓄電池安全は電気用品安全法 | [6 empty] | 蓄電池を専用トラックで輸送するくらいなら、EVを電力貯蔵/供給源にした方が効率的か？ただし、その際は、電気事業法の10kWが問題になってくる（一般用から地域エネルギーセンターの電力源にした際の法対応）。 災害等で送配電網が寸断された際には、発電機（FCV)や蓄電池（EV、PHEV)で電気を届けることは有効。蓄電池の配送も有効。ただし、平時の必要性は無い。
水素エネルギー供給 | パイプライン （純水素） | 37 | ② |  |  |  | METI | 高圧ガス保安法 | [6 empty] | 私有地を出た時点で消防法、建築・土木・交通安全等の対応が不明（都市ガスパイプライン関係法規が参照できる）
| パイプライン （都市ガス混送） | 38 | ③ |  |  |  | METI | 高圧ガス保安法 | [6 empty] | 私有地を出た時点で消防法、建築・土木・交通安全等の対応が不明（混送ガスは都市ガス＋水素なので基本的には都市ガス成分。都市ガスパイプライン関係法規が参照できる） 混送にしてガス種の適応範囲を確認する必要があるが、現行法規だけで対抗できるか？
| 容器 （圧縮水素容器） | 39 | ① |  |  |  | METI | 高圧ガス保安法
| 容器 （水素吸蔵合金） | 40 | ② |  |  |  | METI | 高圧ガス保安法
| 容器 (液化水素容器） | 41 | ① |  |  |  | METI | 高圧ガス保安法 | [6 empty] | 臨界点を活用し、さらに自動車側の高圧液水容器の対応が可能になった際には、実用性等がかなり変化してくる。 その際には電磁冷凍による液水製造とクライオポンプによる液圧縮（コンプレサーレス）の可能性もコスト次第であり得る。 上記見通しにより水素サプライチェーンを液水主体でFSする価値あり。
給湯インフラ | パイプライン | 42 | ① | 既存技術 |  |  | ？ | ？ | [6 empty] | 低温熱回収方法 上下水と同じ法対応ができるのでは？
通信（他地域含む）／制御 | JEPX | 43 | [12 empty] | 通信／制御関係は電波法以外に全くセンスを持ち合わせない 技術開発だけで使える状態になるのか？どのような開発が必要なのか？など、現時点で検討不能、当該区分については三石はギブアップ
| 次世代無線伝送網 | 44
| CA, 接続・自動化／需要予測 | 45
| CA, 接続・自動化／供給計画 | 46
| CA, 接続・自動化／託送計画 | 47
| CA, 接続・自動化／大量に対する連系制御技術 | 48
電力調整用水素貯蔵／精製（品質） | COA-MIB | 49 | ① |  | コベルコ | [9 empty] | ガス利用については低圧機器で設計できているなら法規制は無く、製品評価のための自社試験法もしくは国際標準を複合して対応可能だと思う。 精製、貯蔵、供給機能の一式を保有するシステム
| 分離膜 | 50 | ② | NIMS保有技術 | [5 empty] | 消費地であるエネルギーセンターで混送パイプラインから水素を分離し取り出すために、消費地の供給圧（1MPa以下）での膜分離能力を調べ、利用可能性を評価し、使えるようであれば混送によるパイプラインからの水素分離が可能になる。 実用規模での性能評価 |  |  |  |  | 使う場所はパイプライン（混送）から純水素のみ取り出すことを考えており、消費地での供給圧が1MPa以下を考えた場合の適応法規等不明
| PSA | 51 | ① | 既存記述
| 圧縮水素容器 | 52 | ① | 既存技術
| 水素吸蔵合金容器 | 53 | ② | 既存技術
| ｹﾐｶﾙﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ容器（MCH) | 54 | ① | 既存技術
| 液化水素容器 | 55 | ① | 低圧は既存技術 臨界点利用は新技術
| クライオ式容器 （低温・高圧） | 56 | ② | 開発・実証段階 （BMW・リンデ・マグナシュタイヤ） |  |  | METI | 高圧ガス保安法 | 高圧の液化水素容器（低温断熱容器）の基準策定が必要 | [5 empty] | 容器内槽の液温と液圧、ボイルオフレートの関係を確認し、計算通りのボイルオフになっているか調査（-240℃以下では液相であることは内圧で確認できる）。大型車ではガス消費量の変動幅が大きいので、それに対する容器内温度制御の容易性などの技術上も確認し、臨界点利用の優位性を判断し、それに対するステーション技術開発も調整。NIMSの磁気冷凍技術でマイクログリッドでも液相ができると状況は一変する
系統連系 | PCS | 57 | ① | 既存技術
自動車への供給 | 急速充電スタンド | 58 | ① | 既存技術 | [10 empty] | 家庭で充電するEVは、家庭外の急速充電スタンドで充電する必要性を充分検討する必要有り。
| 水素スタンド | 59 | ① | 既存技術 （地域エネルギーセンター内設置は規制等の問題山積）
消費地／電気利用 | 交流（DC-ACコンバーター） | 60 | ① | 既存技術
| PEFC発電 | 61 | ① | 既存技術
消費地／水素利用 | PEFC発電 | 62 | ① | 既存技術
| 水素ガスコンロ | 63 | ③ | 煮炊きの方法を踏まえて要検討 | [10 empty] | オール電化で煮炊き用ガスコンロの必要性は要検討 カセットコンロ（燃料：ブタン）の代替は検討すべきかも？ 外食産業でのIHグリルへの転用可能性不明、現状でどの程度ガスコンロからCO2排出されているかデータ無し(気にする必要性判断不能）
人材育成 | 運営、保守技術者育成 | 64 |  | 利用者＋補助金等 | [10 empty] | 地域エネルギーセンターと管理地域のエネルギー・コストバランスが取れなと普及は不可。 インフラなので故障等には直ちに対応できるよう、電気、ガス技術者の教育（実地訓練が重要）を行う必要があり、そのための講習コースの創設が必要（ただし、講習で生じた黒字のコストは、地域エネルギーセンターとは別会計にして、エネルギー・コスト収支をとることが必須）
| 一般利用者向け育成 | 65 |  | 利用者＋補助金等 | [10 empty] | 新しいエネルギーインフラを国民にみえる状態にすること。 電気の使い過ぎでブレーカーが落ちたら入れ直す。ガス漏れが発生したらそれを検知して換気し、修理を依頼する。などといったことが、新しいエネルギーインフラに対しても行動できるようにする必要がある。項目と対処法をテキスト化するなどして、教育が必要（一般国民は特別教育が不要であることがベストなシステム）。

## 全体収支
ホロニズム・タウン収支計算（土地代および土地の固定資産税含まず、全戸賃貸住宅 等、抜けだらけの資料をお詫びします） | [8 empty] | ホロニズム・タウン収支計算
初年度の収支差を考慮せず、2年目以降の収支差のみで設備費と建物費のみの回収年を算出（正しくない計算で申し訳ありません） 地域エネルギーセンター費用：初号機は25億円＋建物代と仮定、2号機以降は4億円＋建物代と仮定（小規模タウンの大量普及を想定すると、金額はもっと下げる必要有り）
| 初号機収支（200軒ケース） |  |  |  | 初号機収支（500軒ケース） |  |  |  |  | 2号機以降の収支：地域エネルギーセンター価格5億円（200軒ケース） |  |  |  | 2号機以降の収支：地域エネルギーセンター価格5億円（500軒ケース）
| 初年度費用（地域エネルギーセンター費用のみ；規制適正化などの活動費含まず） |  |  |  | 初年度費用（地域エネルギーセンター費用のみ；規制適正化などの活動費含まず） |  |  |  |  | 初年度費用（地域エネルギーセンター費用のみ；規制適正化などの活動費含まず） |  |  |  | 初年度費用（地域エネルギーセンター費用のみ；規制適正化などの活動費含まず）
| 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入
| 200軒ケース | 単位：千円 | 200軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 |  | 200軒ケース | 単位：千円 | 200軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円
| 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 |  | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額
| 設備費 | 2500000 | 200 | 軒ケース | 設備費（200軒仕様の1.5倍と仮定） | 3750000 | 500 | 軒ケース |  | 設備費 | 400000 | 200 | 軒ケース | 設備費（200軒仕様の1.5倍と仮定） | 600000 | 500 | 軒ケース
| 建物費（エネルギーセンター） | 600000 | 電気代（1万円×12ヶ月×200軒） | 24000 | 建物費（エネルギーセンター） | 600000 | 電気代（1万円×12ヶ月×500軒） | 60000 |  | 建物費（エネルギーセンター） | 100000 | 電気代（1万円×12ヶ月×200軒） | 24000 | 建物費（200軒仕様の1.5倍と仮定） | 150000 | 電気代（1万円×12ヶ月×500軒） | 60000
| 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 5000000 | 家賃（8万円/月*200戸） | 192000 | 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 12500000 | 家賃（8万円/月*500戸） | 480000 |  | 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 5000000 | 家賃（8万円/月*200戸） | 192000 | 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 12500000 | 家賃（8万円/月*500戸） | 480000
| 保守費（設備費の1割+建物） | 0 | 水素代（7万円/台/年）200軒+5% | 14700 | 保守費（設備費の1割） | 0 | 水素代（7万円/台/年）500軒+5% | 36750 |  | 保守費（設備費の1割） | 0 | 水素代（7万円/台/年）200軒+5% | 14700 | 保守費（設備費の1割） | 0 | 水素代（7万円/台/年）500軒+5% | 36750
| 公租公課（税率1.4%と仮定） | 113400 | 見学料金(1万円/月） | 120 | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 235900 | 見学料金(1万円/月） | 120 |  | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 77000 | 見学料金(1万円/月） | 120 | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 185500 | 見学料金(1万円/月） | 120
| 人件費（2名での運用） | 20000 |  |  | 人件費（2名での運用） | 20000 |  |  |  | 人件費（2名での運用） | 20000 |  |  | 人件費（2名での運用） | 20000
|  |  | 合計 | 230820 |  |  | 合計 | 576870 |  |  |  | 合計 | 230820 |  |  | 合計 | 576870
| 合計 | 8233400 |  |  | 合計 | 17105900 |  |  |  | 合計 | 5597000 |  |  | 合計 | 13455500
| 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様） |  |  |  | 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様） |  |  |  |  | 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様） |  |  |  | 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様）
| 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入
| 200軒ケース | 単位：千円 | 200軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 |  | 200軒ケース | 単位：千円 | 200軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円 | 500軒ケース | 単位：千円
| 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 |  | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額
| 設備費 | 0 | 200 | 軒ケース | 設備費 | 0 | 500 | 軒ケース |  | 設備費 | 0 | 200 | 軒ケース | 設備費 | 0 | 500 | 軒ケース
| 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×200軒） | 24000 | 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×500軒） | 60000 |  | 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×200軒） | 24000 | 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×500軒） | 60000
| 保守費（設備費の1割） | 250000 | 家賃（8万円/月*200戸） | 192000 | 保守費（設備費の1割） | 375000 | 家賃（8万円/月*500戸） | 480000 |  | 保守費（設備費の1割） | 40000 | 家賃（8万円/月*200戸） | 192000 | 保守費（設備費の1割） | 60000 | 家賃（8万円/月*500戸） | 480000
| 公租公課（税率1.4%と仮定） | 113400 | 水素代（7万円/台/年）200軒+5% | 14700 | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 235900 | 水素代（7万円/台/年）500軒+5% | 36750 |  | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 77000 | 水素代（7万円/台/年）200軒+5% | 14700 | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 185500 | 水素代（7万円/台/年）500軒+5% | 36750
| 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120 | 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120 |  | 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120 | 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120
| 合計 | 383400 | 合計 | 230820 | 合計 | 630900 | 合計 | 576870 |  | 合計 | 137000 | 合計 | 230820 | 合計 | 265500 | 合計 | 576870
|  |  | 単年度収支差（収入－支出） | -152580 |  |  | 単年度収支差（収入－支出） | -54030 |  |  |  | 単年度収支差 | 93820 |  |  | 単年度収支差 | 311370
|  |  | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 回収不能 |  |  | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 回収不能 |  |  |  | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 58.6229 |  |  | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 42.5539
| 初号機は200世帯のエネルギー管理では回収不能 |  |  |  | 初号機は500世帯のエネルギー管理では回収不能 |  |  |  |  | 2号機以降は200世帯のエネルギー管理では59年間で回収可能・・・ |  |  |  | 2号機以降は500世帯のエネルギー管理では43年間で回収可能
|  |  | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅 |  |  |  | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅 |  |  |  |  | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅 |  |  |  | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅
| 初号機収支（1000軒ケース） | [8 empty] | 2号機以降の収支：地域エネルギーセンター価格5億円（1000軒ケース）
| 1000軒ケース |  | 1000軒ケース |  | 地域エネルギーセンター初号機での事業化は見込めない可能性が高いが、初号機のデータをもとにした2号機以降の普及型地域エネルギーセンターによる事業は成立する可能性が高い。 世界展開を前提に仕上る2号機以降では、各要素技術のコストを下げ、地域エネルギーセンターのコストとして〇〇億円以下（6億円程度以下）にできるかがポイントになる。 |  |  |  |  | 支出（土地代含まず） |  | 収入 |  | 2号機以降は実体モデルになるので、戸建て住宅費、土地代、償却等、全ての費用を正しくして算出する必要があり、専門家の助力必要 各戸への配線、配管類の扱い等も考慮する必要有り（豪雪地帯以外は直流送電網だけで十分かなども検討） つくば市を例に考えると、人口約25万人、世帯数は約11万世帯。地域エネルギーセンターの管理が 1000世帯/1センターでも110地域エネルギーセンターがつくば市に存在することになる。 日本規模になると？？？、近隣エネルギーセンター間のやり取りのための制御の負荷も検討必要 それが世界規模で展開するとなると、世界人口約78億人、世帯数は？？？ そもそも素人計算過ぎて全くあてにできないレベルの収支計算なので、経済の専門家と各技術領域の専門家で精査し、2号機以降の正しい見積もりが必要いる。 系統からの電気購入と売電、初号機の2号機以降での投資回収なども含める必要あり 地域エネルギーセンター2号機以降は一層の低価格化が重要。人件費（支出）については、例えば水素機能を抑えた小規模な地域エネルギーセンター（センターb）は無人運転、遠隔監視にするなど、支出削減要素。 電気代（収入）は、将来は値上がりする中で、見込みは安すぎるかもしれない。家賃も同様（安すぎかも）。水素スタンド収入はもっと上げる必要あり（そのためには水素を購入する必要もあるかもしれない） 回収は長期になるかもしれないが、2号機以降の地域エネルギーセンターが安価になれば、エネルギーシステムは回収・拡大事業にできる可能性が高い。
| 支出（土地代含まず） | 単位：千円 | 収入 | 単位：千円 | [5 empty] | 1000軒ケース | 単位：千円 | 1000軒ケース | 単位：千円
| 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | [5 empty] | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額
| 設備費（200軒仕様の2倍と仮定） | 5000000 | 1000 | 軒ケース | [5 empty] | 設備費（200軒仕様の2倍と仮定） | 600000 | 1000 | 軒ケース
| 建物費（エネルギーセンター） | 600000 | 電気代（1万円×12ヶ月×1000軒） | 120000 | [5 empty] | 建物費（200軒仕様の2倍と仮定） | 200000 | 電気代（1万円×12ヶ月×1000軒） | 120000
| 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 25000000 | 家賃（8万円/月*1000戸） | 960000 | [5 empty] | 建物費（戸建て住宅）2500万円/戸 | 25000000 | 家賃（8万円/月*1000戸） | 960000
| 保守費（設備費の1割） | 0 | 水素代（7万円/台/年）1000軒+5% | 73500 | [5 empty] | 保守費（設備費の1割） | 0 | 水素代（7万円/台/年）1000軒+5% | 73500
| 公租公課（税率1.4%と仮定） | 428400 | 見学料金(1万円/月） | 120 | [5 empty] | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 361200 | 見学料金(1万円/月） | 120
| 人件費（2名での運用） | 20000 | [7 empty] | 人件費（2名での運用） | 20000
|  |  | 合計 | 1153620 | [7 empty] | 合計 | 1153620
| 合計 | 31048400 | [7 empty] | 合計 | 26181200
| 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様） | [8 empty] | 2年目以降（償却未考慮：固定資産税も同様）
| 1000軒ケース |  | 1000軒ケース | [6 empty] | 支出（土地代含まず） |  | 収入
| 支出（土地代含まず） | 単位：千円 | 収入 | 単位：千円 | [5 empty] | 1000軒ケース | 単位：千円 | 1000軒ケース | 単位：千円
| 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額 | [5 empty] | 項目 | 想定金額 | 項目 | 金額
| 設備費 | 0 | 1000 | 軒ケース | [5 empty] | 設備費 | 0 | 1000 | 軒ケース
| 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×1000軒） | 120000 | [5 empty] | 建物費 | 0 | 電気代（1万円×12ヶ月×1000軒） | 120000
| 保守費（設備費の1割） | 500000 | 家賃（8万円/月*1000戸） | 960000 | [5 empty] | 保守費（設備費の1割） | 60000 | 家賃（8万円/月*1000戸） | 960000
| 公租公課（税率1.4%と仮定） | 428400 | 水素代（7万円/台/年）10200軒+5% | 73500 | [5 empty] | 公租公課（税率1.4%と仮定） | 361200 | 水素代（7万円/台/年）1000軒+5% | 73500
| 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120 | [5 empty] | 人件費（2名での運用） | 20000 | 見学料金(1万円/月） | 120
| 合計 | 948400 | 合計 | 1153620 | [5 empty] | 合計 | 441200 | 合計 | 1153620
|  |  | 単年度収支差（収入－支出） | 205220 | [7 empty] | 単年度収支差 | 712420
|  |  | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 149.1083 | [7 empty] | 回収年(設備費＋建物費）/単年度収支差） | 36.2146
| 初号機は1000世帯のエネルギー管理では149年間で回収可能 | [8 empty] | 2号機以降は1000世帯のエネルギー管理では36年間で回収可能
| 実質回収不能 |  | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅 | [8 empty] | ※回収年計算の建物費はエネルギーセンターと戸建て住宅

## 太陽光発電量
シャープの計算モデル 場所：土浦 電気代13,000円（2月）の家庭の毎月の電力使用量とPV発電量
一年間の消費電力：4,932kWh |  |  |  |  | 余剰電力を全て水素化した場合の見込み(電力変換効率：未考慮） |  |  |  |  | 余剰電力を全て水素化した場合の見込み(電力変換効率：未考慮）
一年間の推定発電量：6,335kWh |  |  |  | 当初の計算（約4年前）とは若干の差異があるのはご容赦 | 余剰電力による水素製造量見込み |  |  |  | 1kg（11Nm3）の水素製造に必要な電気量：55kWhと仮定 | 余剰電力による水素製造量見込み |  |  |  | 1kg＝11Nm^3の水素製造に必要な電気量：55kWhと仮定
| 消費電力 | PV発電量 | 余剰電力 |  |  | 200戸 | 500戸 | 1000戸 |  |  | 200戸 | 500戸 | 1000戸
1月 | 517 | 573 | 56 |  | 1月 | 203.6364 | 509.0909 | 1018.1818 |  | 1月 | 2240 | 5600 | 11200
2月 | 453 | 551 | 98 |  | 2月 | 356.3636 | 890.9091 | 1781.8182 |  | 2月 | 3920 | 9800 | 19600
3月 | 419 | 586 | 167 |  | 3月 | 607.2727 | 1518.1818 | 3036.3636 |  | 3月 | 6680 | 16700 | 33400
4月 | 424 | 595 | 171 |  | 4月 | 621.8182 | 1554.5455 | 3109.0909 |  | 4月 | 6840 | 17100 | 34200
5月 | 365 | 597 | 232 |  | 5月 | 843.6364 | 2109.0909 | 4218.1818 |  | 5月 | 9280 | 23200 | 46400
6月 | 315 | 497 | 182 |  | 6月 | 661.8182 | 1654.5455 | 3309.0909 |  | 6月 | 7280 | 18200 | 36400
7月 | 365 | 522 | 157 |  | 7月 | 570.9091 | 1427.2727 | 2854.5455 |  | 7月 | 6280 | 15700 | 31400
8月 | 473 | 568 | 95 |  | 8月 | 345.4545 | 863.6364 | 1727.2727 |  | 8月 | 3800 | 9500 | 19000
9月 | 463 | 451 | -12 |  | 9月 | 0 | 0 | 0 |  | 9月 | 0 | 0 | 0
10月 | 384 | 457 | 73 |  | 10月 | 265.4545 | 663.6364 | 1327.2727 |  | 10月 | 2920 | 7300 | 14600
11月 | 355 | 442 | 87 |  | 11月 | 316.3636 | 790.9091 | 1581.8182 |  | 11月 | 3480 | 8700 | 17400
12月 | 399 | 496 | 97 |  | 12月 | 352.7273 | 881.8182 | 1763.6364 |  | 12月 | 3880 | 9700 | 19400
56600
余剰電力 |  |  |  |  | 毎月のFCVへの水素供給可能性（5kg/台と仮定）
| 200戸 | 500戸 | 1000戸 |  |  | 200戸 | 500戸 | 1000戸 |  | 余剰電力による水素製造量見込み（年間累計） |  |  |  | 1kg＝11Nm^3の水素製造に必要な電気量：55kWhと仮定
1月 | 11200 | 28000 | 56000 |  | 1月 | 40.7273 | 101.8182 | 203.6364
2月 | 19600 | 49000 | 98000 |  | 2月 | 71.2727 | 178.1818 | 356.3636 |  |  | 200戸 | 500戸 | 1000戸
3月 | 33400 | 83500 | 167000 |  | 3月 | 121.4545 | 303.6364 | 607.2727 |  | 1月 | 2240 | 5600 | 11200
4月 | 34200 | 85500 | 171000 |  | 4月 | 124.3636 | 310.9091 | 621.8182 |  | 2月 | 6160 | 15400 | 30800
5月 | 46400 | 116000 | 232000 |  | 5月 | 168.7273 | 421.8182 | 843.6364 |  | 3月 | 12840 | 32100 | 64200
6月 | 36400 | 91000 | 182000 |  | 6月 | 132.3636 | 330.9091 | 661.8182 |  | 4月 | 19680 | 49200 | 98400
7月 | 31400 | 78500 | 157000 |  | 7月 | 114.1818 | 285.4545 | 570.9091 |  | 5月 | 28960 | 72400 | 144800
8月 | 19000 | 47500 | 95000 |  | 8月 | 69.0909 | 172.7273 | 345.4545 |  | 6月 | 36240 | 90600 | 181200
9月 | -2400 | -6000 | -12000 |  | 9月 | 0 | 0 | 0 |  | 7月 | 42520 | 106300 | 212600
10月 | 14600 | 36500 | 73000 |  | 10月 | 53.0909 | 132.7273 | 265.4545 |  | 8月 | 46320 | 115800 | 231600
11月 | 17400 | 43500 | 87000 |  | 11月 | 63.2727 | 158.1818 | 316.3636 |  | 9月 | 46320 | 115800 | 231600
12月 | 19400 | 48500 | 97000 |  | 12月 | 70.5455 | 176.3636 | 352.7273 |  | 10月 | 49240 | 123100 | 246200
[10 empty] | 11月 | 52720 | 131800 | 263600
[10 empty] | 12月 | 56600 | 141500 | 283000
都市ガス用ガスホルダーの例
・容積 ：20,003m3 ・球内径 ：約34m ・設計圧力 ：0.97MPaG ・板厚 ：36.5 mm
１地域エネルギーセンターで1000戸の電力管理を行う場合、5月に製造する水素を収納するためには上記ガスホルダー2基必要
82MPa水素ステーションの場合
55m^3の内容積の蓄圧器（55,000ℓ）
蓄圧器1本の内容積300ℓだと188本
自動車への供給で製造した水素を活用し、エネルギー調整する必要がある
自動車へのエネルギー供給が不要の場合は、電力を外部へ提供し、産業界の電力不足に協力することができるが、自動車へのエネルギー供給を開始した時点で、電力や水素を外部から購入することになる（地域エネルギーセンター内での発電能力次第）。
自動車の扱いと地域エネルギーセンターの発電・制御がカギになる。

## 水素によるEシーズンシフト
シーズンシフトのための基礎検討 | [5 empty] | 水素の性質 |  |  | 電力量への換算 | 水素1kgでの発電量：39.44kWh
| シャープの計算モデル 場所：土浦 電気代13,000円（2月）の家庭の毎月の電力使用量とPV発電量 | [5 empty] | 高位発熱量：142MJ/kg（100℃以下の反応なので高位発熱量で計算） |  | 3.6MJ/kWh | ここで、PEFCの発電効率を50%（T社PEFC)とする
[7 empty] | 低位発熱量：120MJ/kg |  |  | 水素1Kgでの発電量：19.72 kWh
一年間の消費電力：4,932kWh
| 一年間の推定発電量：6,335kWh |  |  |  | 当初の計算（約4年前）とは若干の差異があるのはご容赦 |  |  | 水素（PEFC）のみで消費電力を賄う必要が消費た場合の水素必要量（ｋｇ）ＰＥＦＣの効率50%で試算
|  | 消費電力 | PV発電量 | 余剰電力
| 1月 | 517 | 573 | 56
| 2月 | 453 | 551 | 98
| 3月 | 419 | 586 | 167
| 4月 | 424 | 595 | 171
| 5月 | 365 | 597 | 232
| 6月 | 315 | 497 | 182
| 7月 | 365 | 522 | 157
| 8月 | 473 | 568 | 95
| 9月 | 463 | 451 | -12
| 10月 | 384 | 457 | 73
| 11月 | 355 | 442 | 87
| 12月 | 399 | 496 | 97
消費電力量と発電用水素量
|  | 消費電力量 | 水素量[m^3] | 水素量[kg]
| 1月 | 517000 | 288387.4239 | 26217.0385
| 2月 | 453000 | 252687.6268 | 22971.6024
| 3月 | 419000 | 233722.1095 | 21247.4645
| 4月 | 424000 | 236511.1562 | 21501.0142
| 5月 | 365000 | 203600.4057 | 18509.1278
| 6月 | 315000 | 175709.9391 | 15973.6308
| 7月 | 365000 | 203600.4057 | 18509.1278
| 8月 | 473000 | 263843.8134 | 23985.8012
| 9月 | 463000 | 258265.7201 | 23478.7018
| 10月 | 384000 | 214198.783 | 19472.6166
| 11月 | 355000 | 198022.3124 | 18002.0284
| 12月 | 399000 | 222565.9229 | 20233.2657
都市ガス用ガスホルダーの例
・容積 ：20,003m3 ・球内径 ：約34m ・設計圧力 ：0.97MPaG ・板厚 ：36.5 mm
を例にすると
1月では約30万m^3（約25ton）の水素で発電
そのために必要な水素を上記ガスホルダーに貯めると
約15基分
セントレア水素ステーションを例に検討
常用圧力82MPa
蓄圧器 343L×10本
蓄ガス量：2,816m^3（256kg)→MIRAI：50台分、FCﾊﾞｽSORA：10台分
（東京オリンピックではSORA100台稼働予定→蓄ガス量は倍以上に）
（FCV普及期の水素ステーションでの水素貯蔵量は少な過ぎ）
1月の電力量→セントレア水素ステーションの100倍の蓄ガス量
＜別視点からの検討＞
ガソリンスタンドの地下タンク：10kL～50kL程度（普通車200～1000台分）
普及型水素ステーションでの水素蓄ガス量の適正値：
セントレア水素ステーションの4倍～20倍（1ton～5ton）
→1月の発電量に必要な水素量の1/25～1/5（1/5は1週間分の水素発電量）
→1週間分（5ton）の水素を水素STで持ち続けるため、圧縮容器に加えて半分以上の水素に低圧MHの活用等